ИНСТРУКЦИЯ

по применению дезинфицирующего средства «Соната-Дез»

( ООО « Уралхимфарм - плюс», Россия)

в лечебно-профилактических учреждениях

Москва 2004 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению дезинфицирующего средства  «Соната-Дез» ( ООО « Уралхимфарм - плюс», Россия) в лечебно - профилактических учреждениях.

Инструкция разработана Научно-исследовательским институтом дезинфектологии (НИИД) Минздрава России и ООО « Уралхимфарм - плюс».

Авторы: Пантелеева Л.Г., Федорова Л.С, Цвирова И.М., Абрамова И.М., Дьяков В.В., Белова А.С., Рысина Т.З., Сукиасян А.Н.(НИИД), Михайлова Н.Б. (ООО « Уралхимфарм - плюс»).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство « Соната - Дез » представляет собой прозрачную жидкость от бесцветной до желтого цвета с характерным запахом. Содержит в своём составе в качестве действующих веществ (ДВ) алкилдиметилбензиламмония хлорид (ЧАС)- 25 %, глутаровый альдегид - 1,0%, глиоксаль - 5%, синтанол  и другие компоненты, рН 1% раствора средства-4,0 ±0,7.

Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя составляет 3 года, рабочих растворов 21 сутки при условии их хранения в закрытых емкостях.

Средство выпускается в пластиковых флаконах или канистрах емкостью 1; 5 и 10 л.

1.2. Средство «Соната - Дез» обладает антимикробной активностью в отношении различных грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, в том числе возбудителей туберкулеза, гнойно-септических внутрибольничных инфекций (кишечной палочки, аценетобактеров, синегнойной палочки, протея, стафилококков, стрептококков, клебсиелл), грибов рода Кандида и Трихофитон, вирусов: гриппа, герпеса, аденовирусов, ВИЧ, парентеральных и энтеральных гепатитов и возбудителей атипичной пневмонии.

1.3. Средство «Соната - Дез» по степени воздействия на организм теплокровных по классификации ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок относится к 3-му классу умеренно опасных веществ, при нанесении на кожу - к 4 классу малоопасных веществ; при введении в брюшную полость средство относится к 4 классу малотоксичных веществ. По степени летучести пары средства при однократном ингаляционном воздействии малоопасны. Средство характеризуется сенсибилизирующим эффектом, местно-раздражающим действием кожи и особенно слизистых оболочек глаз.

Рабочие растворы при однократном воздействии вызывают местно-раздражающее дей-.ствие (порог раздражающего действия на кожу находится на уровне 0,25% раствора, а при внесении в глаза - 0,1% раствор). Зона подострого токсичного действия для 0,1% раствора более 10, для 2,0% раствора - 5.

ПДК алкилдиметилбензиламмоний хлорида в воздухе рабочей зоны - 1,0 мг/кг (аэрозоль 2 класс опасности), ОБУВ в воде водоемов - 0,3 - 0,5 мл/г (орг., III класс опасности)

ПДК В. р з. глутарового альдегида - 5,0 мг/м3 (пары, с пометкой «аллерген», 3 класс опасности).

ОБУВ глиоксаля в воздухе рабочей зоны - 2 мг/м3 с пометкой «Требуется защита кожи и глаз».

1.4. Средство «Соната - Дез» предназначено к применению в лечебно-профилактических учреждениях для:

- дезинфекции поверхностей в помещениях, поверхностей приборов, оборудования, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря, посуды лабораторной, предметов ухода за больными, обуви (из резин, пластмасс и других поли- мерных материалов), медицинских отходов (перевязочный материал, ватно-марлевые салфетки, тампоны, белье и изделия медицинского назначения однократного применения перед утилизацией), изделий медицинского назначения (включая хирургические, стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним) при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной этиологии, кандидозах и дерматофитиях;

- в инфекционных очагах;

- на санитарном транспорте;

- проведения генеральных уборок;

- для предстерилизационной очистки, в том числе совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические (кроме зеркал с амальгамой и щипцов) инструменты и эндоскопы, для предварительной и предстерилизационной очистки жестких и гибких эндоскопов, а также для окончательной очистки перед дезинфекцией высокого уровня (ДВУ) гибких и жестких эндоскопов.

2.ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

Рабочие растворы средства готовят в емкостях из любого материала путем добавления соответствующих количеств средства «Соната - Дез» к питьевой (водопроводной) воде комнатной температуры (табл.1 ).

Таблица 1

Приготовление рабочих растворов

| Концентрация рабочего раствора (%) по: |  |  |  | Количества компонентов (мл), необходимые для приготовления рабочего раствора объемом: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| препарату | действующим веществам |  |  |  |  |  |  |
|  | ЧАС | ГА | глиоксаль | 1 л |  | 10 л |  |
|  |  |  |  | средство | вода | средство | вода |
| 0,1 | 0,025 | 0,001 | 0,005 | 1,0 | 999 | 10 | 9990 |
| 0,5 | 0,125 | 0,005 | 0,025 | 5,0 | 995 | 50 | 9950 |
| 1,0 | 0,25 | 0,01 | 0,050 | 10,0 | 990 | 100 | 9900 |
| 1,5 | 0,375 | 0,015 | 0,075 | 15,0 | 985 | 150 | 9850 |
| 2,0 | 0,5 | 0,02 | 0,1 | 20,0 | 980 | 200 | 9800 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

3.1. Растворы средства «Соната-Дез» применяют

- для обеззараживания поверхностей в помещениях, поверхностей приборов, оборудования, жесткой мебели, санитарного транспорта, санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря, резиновых ковриков, посуды лабораторной, предметов ухода за больными из различных материалов, обуви (из резин, пластмасс и других полимерных материалов), медицинских отходов (перевязочный материал, ватно-марлевые салфетки, тампоны, белье и изделия медицинского назначения однократного применения перед утилизацией), изделий медицинского назначения (включая хирургические, стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним); проведения генеральных уборок;

- для предстерилизационной очистки, в том числе совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения (кроме инструментов к эндоскопам) из стекла, резин, пластмасс, металлов, включая хирургические и стоматологические (кроме зеркал с амальгамой и щипцов инструменты, гибкие и жесткие эндоскопы, для предварительной и предстерилизационной очистки жестких и гибких эндоскопов, а также для окончательной очистки перед дезинфекцией высокого уровня (ДВУ) гибких и жестких эндоскопов.

Режимы дезинфекции различных объектов приведены в табл. 2-6; предстерилизационную очистку изделий, совмещенную и не совмещенную с их дезинфекцией, проводят в соответствии с этапами и режимами, указанными в табл. 8-10.

3.2. Поверхности в помещениях (пол, стены и др.), поверхности приборов, оборудования, жесткую мебель, санитарный транспорт протирают ветошью, смоченной в растворе средства, или орошают из гидропульта, автомакса или распылителя типа «Квазар». Норма расхода средства при протирании - 100 мл/м2; при орошении - 300 мл/м2 (гидропульт, автомакс), 150 мл/м2 (распылитель типа «Квазар»).

После проведения обработки способом орошения в помещении проводят влажную уборку и проветривание.

Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины и др.) обрабатывают раствором средства с помощью щетки или ерша при норме расхода рабочего раствора - 200 мл/м2 или орошают из гидропульта, автомакса (норма расхода рабочего раствора - 300 мл/м 2) или распылителя типа «Квазар» (150 мл/м 2). По окончании дезинфекции санитарно-техническое оборудование промывают водой.

Резиновые коврики дезинфицируют способом протирания или погружения в растворе средства; по окончании дезинфекционной выдержки их промывают проточной питьевой водой.

3.3. Предметы ухода за больными погружают в раствор средства или протирают ветошью, смоченной в растворе средства. По окончании дезинфекции их тщательно промывают проточной питьевой водой в течение 5 минут.

3.4. Обувь из резин или пластика погружают в 1,5% раствор средства на 60 мин, при окончании дезинфекционной выдержки промывают проточной питьевой водой в течение 5 мин.

3.5. Лабораторную посуду полностью погружают в раствор средства, по окончании дезинфекционной выдержки ее промывают проточной питьевой водой в течение 5 мин.

3.6. Уборочный инвентарь погружают в раствор средства. По окончании дезинфекционной выдержки его прополаскивают водой.

3.7. Медицинские отходы (использованный перевязочный материал, ватно-марлевые салфетки, ватные тампоны) собирают в отдельную емкость с раствором средства, по окончании дезинфекционной выдержки утилизируют.

3.8. Изделия медицинского назначения и белье однократного применения погружают в раствор средства, по окончании дезинфекционной выдержки направляют на утилизацию.

3.9. Генеральную уборку помещений проводят в соответствии с режимами, указанными в табл.7.

3.10. Дезинфекцию и предстерилизационную (окончательную - перед ДВУ эндоскопов очистку изделий медицинского назначения (в том числе совмещенную с дезинфекцией) проводят в пластмассовых, эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками. Изделия сразу после использования (не допуская подсушивания загрязнений) полностью погружают в рабочий раствор средства, заполняя им полости и каналы, избегая образования воздушных пробок; разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде; инструменты с замковыми частями замачивают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замка. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см. По окончании обработки изделия промывают проточной водой в течение 5-ти минут.

Температура рабочих растворов должна быть не менее плюс 18 °С.

3.11. Очистку и дезинфекцию эндоскопов и инструментов к ним проводят с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях».

Предстерилизационную очистку эндоскопов, а также окончательную очистку эндоскопов (перед ДВУ) средством «Соната-Дез» проводят после их предварительной очистки в соответствии с режимами, указанными в табл. 9.

Окончательную (перед ДВУ) и предстерилизационную очистку эндоскопов проводят при совмещении или без совмещения с дезинфекцией (в зависимости от конкретной ситуации).

3.12. Дезинфекцию эндоскопов, в том числе совмещенную с их предстерилизационной (окончательной перед ДВУ) очисткой, после применения у инфекционного больного проводят по режиму, рекомендованному для соответствующей инфекции, с учетом требований противоэпидемического режима для инфекционных стационаров.

3.13. Предстерилизационную очистку изделий медицинского назначения без совмещения с дезинфекцией проводят в соответствии с режимами, указанными в табл. 10.

3.14. Рабочие растворы средства можно применять для дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий, а также для окончательной очистки эндоскопов (в том числе совмещенной с дезинфекцией), многократно в течение срока, не превышающего 21 день, если  внешний вид не изменился. При появлении первых признаков изменения  внешнего вида раствора по сравнению с первоначальным (изменение цвета, помутнение раствора  и т.п.) его необходимо заменить до истечения указанного срока.

3.15. Контроль качества предстерилизационной очистки изделий проводят путем постановки азопирамовой или амидопириновой  пробы на наличие остаточных количеств крови согласно методикам, изложенным в методических указаниях «Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам» (№ 28-6/13 от 25.05.88 г.) и в «Методических указаниях по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения» (№ 28-6/13 от 08.06.82 г.).

Контролю подлежит 1% одновременно обработанных изделий одного наименования (но не менее трех изделий).

При выявлении остатков крови (положительная проба) вся группа изделий, от которой отбирали изделия для контроля, подлежит повторной обработке до получения отрицательного результата.

Таблица 2

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства "Соната-Дез" при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования, санитарный транспорт | 0,1 | 60 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,1 | 60 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Предметы ухода за больными | 0,5 | 60 | Погружение или протирание |
| Посуда лабораторная | 0,5 | 60 | Погружение |
| Уборочный материал | 2,0 | 120 | Погружение |
| Перевязочный материал, ватно-марлевые салфетки, тампоны | 2,0 | 120 | Замачивание |
| Белье одноразового применения | 2,0 | 120 | Замачивание |

Таблица 3

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства "Соната-Дез" при вирусных инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по преп), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования, санитарный транспорт | 0,5 | 60 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,5 | 60 | Протирание или орошение |
| Предметы ухода за больными | 0,5 | 60 | Погружение или протирание |
| Посуда лабораторная | 0,5 | 60 | Погружение |
| Уборочный материал | 2,0 | 120 | Погружение |
| Перевязочный материал, ватно-марлевые салфетки, тампоны | 2,0 | 120 | Замачивание |
| Белье одноразового применения | 2,0 | 120 | Замачивание |

Таблица 4

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства "Соната-Дез» при туберкулезе

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по преп), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования, санитарный транспорт | 1,0 1,5 | 90 60 | Протирание |
|  | 1,0 1,5 2,0 | 120 90 60 | Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,0 1,0 | 90 120 30 | Протирание Орошение Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Предметы ухода за больными | 1,0 1,0 1,5 | 60 90 60 | Погружение Протирание |
| Посуда лабораторная | 1,0 1,5 2,0 | 60 30 15 | Погружение |
| Уборочный материал | 2,0 | 120 | Замачивание |
| Перевязочный материал, ватно-марлевые салфетки, тампоны | 2,0 | 120 | Замачивание |
| Белье одноразового применения | 2,0 | 120 | Замачивание |

Таблица 5

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Соната-Дез» при кандидозах и дерматофитиях

| Объект обеззараживания | Концентр. раствора (по преп), мин | Время обеззараживания, мин |  | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кандидозы | Дерматофитии |  |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборуд | 1,0 1,5 | 60 30 | 120 60 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,0 1,5 | 60 30 | 120 60 | Протирание или орошение |
| Резиновые коврики | 1,0 1,5 | - - | 120 60 | Протирание или погружение |
| Перевязочный материал, ватно-марлевые салфе-тки, тампоны | 2,0 | 120 | 120 | Замачивание |
| Обувь из резин, пластмасс и др. полимерных материалов | 1,0 1,5 | - | 120 60 | Погружение |
| Белье одноразового применения | 2,0 | 120 | 120 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными | 1,0 1,0 | 60 60 | 60 120 | Погружение Протирание |
| Посуда лабораторная | 1,0 1,5 2,0 | 60 30 15 | 60 30 15 | Погружение |
| Уборочный материал | 2,0 | 120 | 120 | Замачивание |

Таблица 6.

Режимы дезинфекции объектов при проведении генеральных уборок в лечебно - профилактических учреждениях

| Профиль учреждения | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматические, хирургические отделения, процедурные кабинеты, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения и кабинеты, лаборатории | 0,5 | 60 | Протирание |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 1,0 1,5 | 90 60 | Протирание |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения* | - | - | Протирание |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 1,0 1,5 | 120 60 | Протирание |

Примечание: *генеральную уборку проводить по режиму соответствующей инфекции.

Таблица 7.

Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения растворами средства « Соната-Дез» при вирусных, грибковых (кандидозы, дерматофитии) и бактериальных (включая туберкулез) инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату).% | Время обеззаражи вания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия из резин, стекла, пластмасс, металлов (в том числе однократного применения перед утилизацией) | 0,5 1,0 1,5 2,0 | 90 60 30 15 | Погружение |
| Жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним | 1,0 | 15 | Погружение |

Таблица 8

Режимы предстерилизационной очистки, совмещённой с дезинфекцией, изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов, стоматологических щипцов и зеркал с амальгамой) рабочими растворами средства « Соната-Дез»

| Этапы очистки | Режим очистки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату),% | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки/ обработки, мин |
| Замачивание* при полном погружении изделий в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов: - изделий, не имеющих замковых частей, каналов и полостей; | 0,5 | Не менее 18 | 90 |
|  | 1,0 |  | 60 |
| - изделий, имеющих и не имеющих замковых частей, каналов и полостей | 1,5 |  | 30 |
|  | 2,0 |  | 15 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, щетки, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов изделий с помощью шприца: -изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей; - изделий, имеющих замковые части каналы или полости. | В соответствии с концентрациями, используемыми на этапе замачивания | То же | 0,5 1,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы- с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы- с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 0,5 |

Примечание*  на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях.

Таблица  9

Режимы предстерилизационной (окончательной), совмещенной и не совмещенной с дезинфекцией, очистки гибких и жестких эндоскопов раствором средства «Соната-Дез»

| Этапы очистки | Режимы очистки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки/ обработки на этапе, мин |
| Замачивание* эндоскопов при полном погружении (у не полностью погружаемых эндоскопов - их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделия | 1,0 | Не менее 18 | 15 |
| Мойка каждого эндоскопа в том же растворе, в котором проводили замачивание: ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ: • инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала • внутренние каналы промывают с помощью шприца или электроотсоса • наружную поверхность моют с помощью марлевой (тканевой) салфетки ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ: • каждую деталь моют с помощью ерша или марлевой (тканевой) салфетки • каналы промывают с помощью шприца | 1,0 | То же | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 1,0 |

Примечание: * на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях.

Таблица 10

Режим предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов, инструментов к ним, а также инструментов, имеющих замковые части), раствором средства «Соната-Дез»

| Этапы очистки | Режим очистки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора(по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки/ обработки, мин |
| Замачивание при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделий из металлов, не имеющих замковых частей (кроме зеркал с амальгамой) и каналов, а также из стекла и пластмасс, имеющих каналы | 0,75 | Не менее 18 | 15 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, щетки, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов изделий - с помощью шприца: • изделий не имеющих замковых частей и каналов; • изделий из стекла и пластмасс, имеющих каналы | 0,75 | То же | 0,5 1,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется |  | 0,5 |

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Не допускать к работе лиц с повышенной чувствительностью к химическим средствам и аллергическими заболеваниями.

4.2. Избегать попадания средства и его растворов в глаза и на кожу.

4.3. Все работы со средством следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.4. Емкости со средством, предназначенные для обработки объектов способами погружения и замачивания должны быть закрыты крышками.

4.5. Обработку поверхностей способом протирания 0,1% раствором средства можно проводить без средств защиты органов дыхания в присутствии пациентов и больных. Обработку поверхностей растворами средства в более высоких концентрациях проводить в отсутствие пациентов.

При обработке поверхностей способом орошения следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания - универсальные респираторы марки РУ-60М или РПГ-6 с патроном марки В, глаз - герметичные очки, кожи рук - резиновые перчатки. Обработку проводить в отсутствии больных.

4.6. При случайной утечке средства его следует адсорбировать удерживающим жидкость веществом (песок, опилки, ветошь, силикагель), собрать и направить на утилизацию. При уборке пролившегося средства персоналу следует использовать индивидуальную защитную одежду, сапоги, перчатки резиновые или из полиэтилена, защитные очки, респираторы типа марки РУ-60М или РПГ-67 с патроном марки В.

4.7. Слив растворов средства в канализационную систему допускается только в разбавленном виде.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1. При несоблюдении мер предосторожности при работе со средством могут возникнуть явления раздражения верхних дыхательных путей, глаз и кожи. При появлении признаков раздражения органов дыхания следует прекратить работу со средством, пострадавшего немедленно вывести на свежий воздух или в другое помещение, а помещение проветрить. Рот и носоглотку прополоскать водой. При необходимости обратиться к врачу.

5.2. При попадании средства на кожу смыть его большим количеством воды и смазать кожу смягчающим кремом.

5.3. При попадании средства в глаза следует немедленно обильно промыть их под струей воды в течение 10-15 минут, при появлении гиперемии - закапать 30% раствор сульфацила натрия. Обратиться к врачу.

5.4. При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Желудок не промывать! Обратиться к врачу.

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1. Хранить средство при температуре от 0 до плюс 35 °С.

В ЛПУ средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов в местах, недоступных детям.

6.2. Средство можно транспортировать любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.

7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА «СОНАТА-ДЕЗ»

7.1. Контролируемые показатели и нормы.

По показателям качества средство «Соната-Дез» должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 11.

Таблица 11

Показатели качества дезинфицирующего средства «Соната-Дез»

| №№ п/п | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Прозрачная жидкость от бесцветной до желтого цвета |
| 2 | Запах | Специфический |
| 3 | Плотность при 20°С, г/см3 | 1,008 ± 0,005 |
| 4 | Показатель преломления при 20○ С | 1,400 ± 0,005 |
| 5 | Водородный показатель 1 % водного раствора, ед. рН | 4,0 ± 0,7 |
| 6 | Массовая доля альдегидных групп, % | 5,6 ± 0,6 |
| 7 | Массовая доля глутарового альдегида, % | 1,0 ± 0,2 |
| 8 | Массовая доля глиоксаля, % | 5,0 ± 0,5 |
| 9 | Массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида, % | 25 ± 1 |

7.2. Определение внешнего вида и запаха

Внешний вид определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в проходящем свете.

Запах оценивают органолептически.

7.3. Определение плотности при 20 0С

Определение плотности при 20°С проводят по ГОСТ 18995.1-73 «Продукты химические жидкие. Методы определения плотности».

7.4. Определение показателя преломления при 20 0С

Определение показателя преломления при 20°С проводят по ГОСТ 18995.2. «Продукты химические жидкие. Метод определения показателя преломления».

7.5. Определение водородного показателя 1% водного раствора

Показатель концентрации водородных ионов (рН) измеряют потенциометрическим методом по ГОСТ Р 50550-93 «Товары бытовой химии. Метод определения показателя активности водородных ионов (рН)».

7.6. Определение массовой доли альдегидных групп

7.6.1. Оборудование, реактивы, растворы

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91.

Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.

Цилиндр 1-50 по ГОСТ 1770-74.

Бромфеноловый синий, индикатор по ТУ 6-09-1058-76; 0,1% раствор в этиловом спирте

Гидроксиламин гидрохлорид по ГОСТ 5456-79; 10% водный раствор (свежеприготовленный).

Натрия гидроокись по ГОСТ 4328-77; водный раствор с концентрацией С (NaOH) = 0,5 моль/дм3 (0,5н).

Кислота соляная марки чда по ГОСТ 3118-77; водный раствор с концентрацией С (HCl =3 моль/дм3 (3 н.).

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

7.6.2. Выполнение анализа

В коническую колбу вместимостью 100 см3 вносят навеску субстанции массой от 2,5 до 3,5 г, прибавляют 30 см3 дистиллированной воды, 0,5 см3 раствора индикатора бромфенолового синего, прибавляют 3 н. раствор соляной кислоты до перехода синей окраски раствора в зеленую и титруют 0,5 н. раствором натрия гидроокиси до перехода зеленой окраски в синюю.

Затем прибавляют 15 см3 раствора гидроксиламин гидрохлорида, закрывают колбу пробкой и выдерживают ее при комнатной температуре в течение 15 минут.

По истечении указанного срока содержимое колбы титруют раствором натрия гидроокиси до перехода желтой окраски в синюю.

7.6.3. Обработка результатов

Массовую долю альдегидных групп (Х) в процентах по формуле:

| Х = | 0,0145 × (V-V1 ) × K × 100 |
| --- | --- |
|  | m |

где 0,0145 – масса альдегидной группы, соответствующая 1 см3 точно 0,5 н. раствора натрия гидроокиси, г/см3;

V - объем 0,5 н. раствора натрия гидроокиси, израсходованный на титрование анализируемой пробы, см3;

К – поправочный коэффициент 0,5 н. раствора натрия гидроокиси;

m – масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,1%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ± 2,5% при доверительной вероятности 0,95.

7.7. Определение массовой доли глутарового альдегида

7.7.1. Оборудование, реактивы, растворы

Хроматограф лабораторный газовый с пламенно-ионизационным детектором.

Колонка хроматографическая металлическая длиной 100 см и внутренним диаметром 0,3 см.

Сорбент – полисорб -1 с размером частиц 0,1-0,3 мм по ТУ 6-09-10-1834-88.

Микрошприц типа МШ-1.

Азот газообразный технический по ГОСТ 9293-74, сжатый в баллоне.

Водород технический по ГОСТ 3022-88, сжатый в баллоне или из генератора водорода системы СГС-2.

Воздух, сжатый в баллоне по ГОСТ 17433-80 или из компрессора.

Секундомер по ТУ 25-1894.003-90.

Линейка измерительная металлическая по ГОСТ 17435-72 с ценой деления 0,5 мм или 1 мм.

7.7.2. Условия хроматографирования

| Скорость газа-носителя | 30 см3/мин |
| --- | --- |
| Скорость водорода | 40 см3/мин |
| Скорость воздуха | 350 см3/мин |
| Температура термостата колонки | 190○С |
| Температура детектора | 250○С |
| Температура испарителя | 250○С |
| Чувствительность шкалы электрометра | 2×10-10 |
| Объем вводимой пробы | 0,1 мкл |
| Скорость движения диаграммной ленты | 200 мм/час |
| Время удерживания глутарового альдегида | ~ 15 мин |

7.7.3. Приготовление стандартного раствора

С точностью до 0,0002 г взвешивают глутаровый альдегид и дистиллированную воду в количествах, необходимых для получения растворов с концентрацией около 1% (масс.). Отмечают величины навесок и рассчитывают точное содержание глутарового альдегида в массовых процентах.

7.7.4. Выполнение анализа

Средство и стандартный раствор хроматографируют не менее 3 раз каждый и рассчитывают площади хроматографических пиков.

При введении проб средства «Соната-Дез» время хроматографирования выдерживают не менее 40 минут для выхода пиков всех его компонентов.

7.7.5. Обработка результатов

Массовую долю глутарового альдегида (Y) в процентах вычисляют по формуле:

| Y = | Сст × Sx |
| --- | --- |
|  | Sст |

где Сст – концентрация глутарового альдегида в стандартном растворе,  %;

Sx – площадь пика глутарового альдегида на хроматограмме испытуемого средства;

Sст – площадь пика глутарового альдегида на хроматограмме стандартного раствора.

7.8. Определение массовой доли глиоксаля

Массовую долю глиоксаля (Z) в процентах определяют расчетным путем по формуле:

Z = Y – 0,58X,

где Y – массовая доля альдегидных групп, определенная по п.7.6,%;

0,58 – доля альдегидных групп в глутаровом альдегиде;

Х – массовая доля глутарового альдегида, определенная по п.7.7.

7.9. Определение массовой доли алкилдиметилбензиламмоний хлорида

7.9.1. Оборудование, реактивы, растворы

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 24104-88Е с наибольшим пределом взвешивания 200г.

Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91.

Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.

Колбы мерные 1-100-1(2), 1-1000-1(2) по ГОСТ 1770-74.

Кислота серная по ГОСТ 4204-77.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

Натрия сульфат десятиводный, ч.д.а. по ГОСТ 4171-76.

Метиленовый голубой по ТУ 6-09-29-76.

Додецилсульфат натрия по ТУ 6-09-64-75; 0,004 н. водный раствор.

Цетилпиридиний хлорид 1-водный производства фирмы «Мерк» (Германия) с содержанием основного вещества не менее 99% или по ТУ 6-09-15-121-74; 0,004 н. водный раствор.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

7.9.2. Приготовление растворов индикатора, додецилсульфата натрия и цетилпиридиний хлорида

а) Для получения раствора индикатора берут 30 см3 0,1% водного раствора метиленового синего, 7,0 см3 концентрированной серной кислоты, 110 г натрия сульфата десятиводного и доводят объем дистиллироыванной водой до 1 дм3.

б) Раствор додецилсульфата натрия готовят растворением 0,116 г додецилсульфата натрия в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100см3 с доведением объема водой до метки.

в) Стандатный раствор цетилпиридиний хлорида готовят растворением 0,143 г цетилпиридиний хлорида 1-водного в 100 см3 дистиллированной воды (раствор готовят в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема водой до метки).

7.9.3. Определение поправочного коэффициента раствора додецилсульфата натрия

К 10 см3 раствора додецилсульфата натрия прибавляют 40 см3 дистиллированной воды, затем 20 см3 раствора индикатора и 15 см3 хлороформа. Образовавшуюся двухфазную систему титруют раствором цетилипиридиний хлорида при  интенсивном встряхивании колбы с закрытой пробкой до обесцвечивания нижнего хлороформного слоя.

Титрование проводят при дневном свете. Цвет двухфазной системы определяют в  проходящем свете.

7.9.4. Проведение анализа

Навеску анализируемого средства «Соната-Дез» от 0,2 до 0,3 г, взятую с точностью до 0,0002 г, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, и объем дистиллированной водой доводят до метки.

В коническую колбу вместимостью 250 см3 вносят 5 см3 раствора додецилсульфата натрия, прибавляют 45 см3 дистиллированной воды, 20 см3  раствора индикатора и 15 см хлороформа. Полученную жидкую двухфазную систему с нижним хлороформным слоем, окрашенным в синий цвет, титруют приготовленным раствором средства «Соната-Дез» при интенсивном встряхивании в закрытой колбе до обесцвечивания нижнего слоя.

Окраску двухфазной системы определяют в дневном проходящем свете.

7.9.5. Обработка результатов

Массовую долю алкилдиметилбензиламмоний хлорида (Х) в процентах вычисляют по формуле:

| Х = | 0,00143 × V × К × 100 × 100 |
| --- | --- |
|  | m × V1 |

где 0,00143 – масса алкилдиметилбензиламмоний хлорида, соответствующая 1 см3 точно 0,004 н.  раствора додецилсульфата натрия, г/см3 ;

V – объем титруемого 0,004 н. раствора додецилсульфата натрия, равный 5 см3;

К – поправочный коэффициент 0,004 н. раствора додецилсульфата натрия;

100 – объем приготовленного раствора анализируемой пробы, см3;

V1 – объем раствора средства «Соната-Дез», израсходованный на титрование, см3.

m – масса анализируемой навески, г.;

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,30%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа  1,5% при доверительной вероятности 0,95.